## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 需求年限 | 维保范围 | 维保需求
1 | 手术中心 | 纯水处理设备（含耗材） | 山东新华 | Waters-3000+1000s | 1 | 1 | 全保 | 1. 承诺提供全新或符合原厂质量要求的配件（需提供厂家采购的发票原件或采购合同原件） 2、每年免费提供保修设备的质控检测记录（灭菌器、清洗消毒机） 3. 电话 小时内响应，工程师 小时内到现场， 小时配件到现场 4. 每年 次保养（ 个月/次） 5. 保证开机率达到 %
|  | 多舱（三舱）清洗消毒机 |  | DC3 | 1
|  | 洁净蒸汽发生器 |  | Clean Q90 | 6
|  | 脉动真空灭菌器 |  | MAST-H | 4
|  | 腔镜清洗消毒机 |  | PC-L | 1
|  | 全自动单机清洗消毒机 |  | Super 6000 | 3
|  | 全自动清洗消毒机（眼科专用） |  | Smart-L-180L | 1
|  | 酸性氧化电位水生装置 |  | KH AEOW-1500 | 1
|  | 医用封口机 |  | FK-207 | 1
|  | 医用煮沸消毒器 |  | ZF800 | 1
|  | 内镜清洗工作站 |  |  | 1
|  | 超声波清洗机 |  | QX2000 | 1
|  | 蒸汽清洗机 |  |  | 1
|  | 绝缘监测仪 |  |  | 1
2 | 医学 影像中心 | 1.5T超导核磁共振 | 联影 | uMR580 | 1 | 1 | 全保 | 1、提供提供产品制造商授权的全保服务。包含设备所有零配件、技术服务及维护保养。主要部件如磁体、冷头、线圈、扫描床、主机配件、控制盒、专有软件系统、工作站、高压注射器及精密空调、水冷机等所有配件。 2. 承诺对于需更换的零配件必须经设备制造商检测合格的原厂全新备件（需提供厂家采购的发票原件或采购合同原件） 3、每年免费提供保修设备的质控检测记录 4. 电话 小时内响应，工程师 小时内到现场， 小时配件到现场 5. 每年 次保养（ 个月/次） 6. 保证开机率达到 %